## Лист1
БЛАНК ЗАКАЗА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование
1. | Количество вводов их назначение. |  | Два рабочих независимых
(Данный пункт заполняется обязательно)
Два рабочих с ручным переключением резерва
Основной и резервный с ручным переключением на резерв
Два рабочих с АВР
Основной и резервный с АВР
Другое приложена однолинейная схема
Один ввод
При нестандартных схемах прикладывается однолинейная схема
2. | Если будет исполнение АВР (только для автоматического ввода резерва), то необходимо отметить |  | Контакторы | [7 empty] | Рубильник с МП | [5 empty] | Авт. выкл. с МП (только АВВ)
МП - мотор привод
3. | Предпочтительная марка оборудования и их производитель.(щит, автоматические выключатели)
|  |  | Ввод 1 | [8 empty] | Ввод 2 |  |  |  |  | Ввод 3
4. | Номинальное напряжения на вводах, В
5. | Номинальный ток (А) или потребляемая мощность (кВт)
TN-C
6. | Система заземления |  |  |  | РЕN | (нулевой и защитный проводник, одна шина)
TN-S
[5 empty] | РЕ, N | (нулевой и защитный проводник выполнены двумя раздельными шинами)
TN-C-S
[5 empty] | РЕ,N |  |  | (нулевой и защитный проводник выполнены двумя раздельными шинами и соединены перемычкой)
(перемычка)
|  |  | шинный |  | кабель
7. | Ввода
|  |  | сверху |  | снизу |  | справа |  | слева |  | сзади |  | Если есть особые условия, отметить:
8. | Расположение ввода
9. | Марка, количество и сечение вводных линии
|  |  | сверху |  | снизу |  | справа |  | слева |  | сзади
10. | Вывод
|  |  |  | Рубильник | [12 empty] | Автомат
11. | Включение ввода с помощью
12. | Марка вводного устройства
|  |  | Тип |  |  |  |  | Величина тока
13. | Наличие плавких вставок на вводных шинах
|  |  | Вольтметр |  |  |  | Амперметр
14. | Необходимость контролирующих приборов | [9 empty] | * - если контроль по одной фазе, указать по какой ____
|  |  | да |  |  |  | нет
15. | Необходимость учета электроэнергии
марка счетчика
наличие переходной колодки счетчика
трансформаторы тока (марка,номинальный ток), А:
|  |  | автоматы |  |  |  | предохранители
16. | В распределении
марка защитного устройства
распределение 3п (4п), А
марка защитного устройства
распределение 1п (2п), А
марка защитного устройства
|  | навесной |  |  |  |  | напольн. |  |  |  | утоплен.
17. | Конструктивное исполнение шкафа | [11 empty] | Если есть особые условия, отметить:
|  |  | IP31 |  |  |  | IP54
18. | Степень защиты оболочки шкафа
19. | Необходимость цоколя
20. | Габарит:
[5 empty] | 1800 |  | 2000 | [5 empty] | 450 | 600 | 800 |  |  | 450 | 600 | другая
|  |  | высота | [6 empty] | ширина | [5 empty] | глубина
Если есть особые условия, отметить:
21. | Наличие внутреннего освещения щита ВРУ при ремонтных работах |  | Есть |  |  |  | Нет
22. | Однолинейная схема |  | Есть |  |  |  | Нет
|  |  | Есть |  |  |  | Нет
23. | Спецификация материалов и оборудования
Реквизиты заказчика
наименование организации:
телефон:
e-mail:
| контактное лицо (Ф.И.О.,подпись) | [12 empty] | дата